ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным

изданием Сиалеевско-Пятинского сельского

поселения Инсарского муниципального

района Республики Мордовия

от 16.07.2026 г.                                                                 №24

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИАЛЕЕВСКО-ПЯТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Сиалеевская Пятина

15  июля 2026 г.                                                                                         № 16-р

Об организации работы  по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Руководствуясь  ст. 14 Федерального Закона «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки  готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить  Программу  проведения проверки готовности  теплоснабжающих  и  теплосетевых организаций в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласно приложению 1.

2.  Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027гг. на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения в составе  согласно приложению 2.

3. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 гг. произвести проверку до 01 октября 2026 года теплоснабжающей организации и потребителей  тепловой энергии  на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселениясогласно графика (приложение 3).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава Сиалеевско-Пятинского

сельского поселения                                               В. Д. Пиксаев

Приложение  1

к распоряжению  администрации

Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

от 15.07.2026 № 16-р

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Сиалеевско-Пятинском сельском поселениик отопительному периоду 2026-2027 гг.

1. Настоящая программа «Проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении к отопительному периоду 2026-2027 гг.» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – проверка).

К теплоснабжающим и теплосетевым организациям, объекты которых подлежат проверке, относятся организации, производящие и транспортирующие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования теплопотребляющими установками для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – производитель).

2. Программа определяет порядок и сроки проведения проверки в соответствии с графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Сиалеевско-Пятинском сельском поселениик отопительному периоду 2026-2027 гг.  Проверка осуществляется комиссией по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. (далее – комиссия), состав которой утверждается Распоряжением Сиалеевско-Пятинского сельского поселения. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

3. В целях оценки готовности производителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3 настоящей Программы.

6. При проверке комиссия проверяет выполнение требований Правил, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки, по утвержденной форме.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по утвержденной  форме  и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

10. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 1-го октября текущего года.

11. В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, объект проверки продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности объекта проверки к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

|  | Приложение 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении к отопительному периоду 2026-2027гг. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  |  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении к отопительному периоду 2026-2027 гг. |  |  |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

| ___________________________ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованнаяраспоряжением администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения от «____» _________ 20 ___ г. № ______

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027гг., утвержденной указанным постановлением,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

Приложение  2

к Распоряжению  Администрации

Сиалеевско-Пятинского   сельского поселения

от 15.07.2026 № 16-р

Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Председатель комиссии

В. Д. Пиксаев– Глава Сиалеевско-Пятинскогосельского поселения Инсарского  муниципального района.

Члены комиссии:

- Федотов М.И. – директор  ООО «Источник» (по согласованию);

- –  представитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- –  представитель Инсарской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» г. Ковылкино (по согласованию);

- Ионова Н. М. – директор МБОУ «Сиалеевско-Пятинская СОШ» (по согласованию);

- Даньшина Е. А.– Заведующая структурным подразделением МБУК «Дом культуры Инсарского муниципального района» «Сиалеевско-Пятинский сельский дом культуры (по согласованию)».

Приложение  3

к распоряжению  Администрации

Сиалеевско-Пятинского     сельского поселения

от 15.07.2026 № 16-р

ГРАФИК

проведения проверок  готовности теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой  энергии   на территории Сиалеевско-Пятинскогосельского поселения Инсарского  муниципального района

к отопительному периоду 2026-2027гг.

| № п/п | Наименование объекта | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная | август- сентябрь |  |
| 2. | МБОУ «Сиалеевско-Пятинская СОШ» | .август - сентябрь |  |
| 3. | Структурное подразделение МБУК «Дом культуры Инсарского муниципального района» «Сиалеевско-Пятинскийсельский дом культуры» | август- сентябрь |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ СИАЛЕЕВСКО-ПЯТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Сиалеевская Пятина

от  16 июля 2026 года                                                                              №40

Об  утверждении  Положения об оплате труда

специалиста по воинскому учету администрации

Сиалеевско-Пятинского сельского поселения,

осуществляющему первичный воинский учет на

территории Сиалеевско-Пятинского сельского

поселения Инсарского муниципального района

Республики Мордовия

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 258 "Правила расходования и учета субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", п. 8 Положения "О воинском учете", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", Уставом Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района, администрация Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об оплате труда специалиста по воинскому учету администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия, осуществляющему первичный воинский учет на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава Сиалеевско-Пятинского

сельского поселения                                                       В.Д.Пиксаев

Приложение

К Постановлению администрации

Сиалеевско-Пятинского  сельского

поселения Инсарского

муниципального района

от 16.07.2026 г.  №40

Положение

об оплате труда специалиста по воинскому учету администрации

Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, осуществляющему первичный воинский учет на территории Сиалеевско-Пятинского сельского

поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда специалиста по воинскому учету, занимающего должность, не относящуюся к муниципальным должностям муниципальной службы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 258 "Правила расходования и учета субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", п. 8 Положения "О воинском учете", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете.

1.2. Настоящее положение применяется при определении заработной платы специалист по воинскому учету (далее - специалист).

2. Порядок и условия оплаты труда

1. Оплата труда специалиста по воинскому учету производится из средств субвенции, предоставленной бюджету поселения из федерального бюджета в пределах утвержденных бюджетных назначений на год.

Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются специалисту за выполнение им профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.

2.1. Размер базового оклада специалиста устанавливается в соответствии со штатным расписанием администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района.

Среднемесячная заработная плата специалиста рассчитывается из базового оклада, ежемесячных выплат, выплат стимулирующего характера.

2.2.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:

- повышающий персональный коэффициент в размере от 1,5 до 3 от базового оклада (устанавливается штатным расписанием администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района);

- повышающий коэффициент за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в следующих размерах:

при выслуге лет от 1 года до 5 лет -10%;

при выслуге лет от 5 до 10 лет -15%;

при выслуге лет от 10 до 15 лет -20%;

при выслуге лет старше 15 лет -30%.

- особые условия труда (сложность, напряженность) в размере 250% от базового оклада;

- ежемесячную премию по результатам работы в размере до 400% от базового оклада.

2.2.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, в пределах, предусмотренных на эти цели годовым фондом оплаты труда за счет экономии средств.

2.2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются специалисту с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

2.2.4. Критериями, позволяющими оценить результативность и качество работы специалиста, являются своевременное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; выполнение правил внутреннего трудового распорядка; отсутствие обоснованных жалоб.

Выплата премии по результатам работы за месяц, квартал, год производится на основании распоряжения администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района.

3. Оплата ежегодного отпуска

Специалисту предоставляется ежегодный  оплачиваемый отпуск  продолжительностью 28 календарных дней. Для специалистов, занятых по совместительству ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной деятельности.

Информационный бюллетень Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района  №24  от 16.07. 2026 г.

Учредитель: Администрация Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района

Гл.редактор: В.Д.Пиксаев

Цена «Бесплатно»